海口市第四人民医院

议

价

文

件

文件编号：HSY2021-1209

项目名称：自动摆药机维保服务

2021年12月09日

1、适用范围

本次议价仅适用于本次议价文件中所叙述项目的采购。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 自动摆药机维保服务 | 3年 | 22.5 |

注：供应商须以包为单位对该包中的全部项目进行响应,不得拆分,不完整的报价将被拒绝。

2、报价

磋商供应商所提供的服务，必须满足磋商文件规定。对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价。报价表单独密封。

附件：

报  价 表（格式）

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 自动摆药机维保服务 | 3年 |  |  |  |
| 报价合计（大写）： |  |  |  |  |  |

所有报价均使用人民币，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的最终价格应包含：服务、调试、培训、税金和保险等费用。

供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

年   月    日

- 3、技术需求：

| 序号 | 设备名称 | 设备规格型号 | 设备序列号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动片剂摆药机 | 日本汤山 YS-CS-400FDSII | CHA1526 | 1套 |

维保服务要求：

整机全保，保修价格包括设备维修和保养、免费软件升级（有升级版本时）、硬件更换（不含药盒）、上门费、工时费、节假日加班费、差旅费及食宿费、发票税金等费用；服务期内包含所有零备件不限数量不限次数更换，不限上门维修次数，不限人工服务次数：

（1）软件维保服务：及时对摆药机操作软件进行升级、使用培训和咨询；摆药机的系统恢复；例行维护时升级采购方安装的杀毒软件至当前最新版本。

（2）硬件维保服务：摆药机硬件的升级（厂家提供时）；故障排除、维修；药盒的零件更换、机械的调整。

（3）日常维护保养：每月一次对摆药机的清洁和检查；每年一次大保养；

（4）远程技术服务：提供24小时的电话技术支持和疑难解答。

（5）提供（7×24）服务热线，服务期间接到采购人维修要求后，6个小时内到达现场进行检修，及时排查问题所在并解决故障问题。

（6）保养维护记录：每次维护作业后，现场填写维护记录，如实反映设备运行状况，并由采购人签字确认。

（7）故障隐患：维护作业中若发现有故障隐患，应及时通知采购人并维修排除。

（8）应保证所维保设备备件的存储并优先提供备件的发货，保证更换备件为原厂备件。

（9）投标人要求是具有专业维修实力的技术服务公司，至少有2名或以上经原厂培训的维修服务工程师，能够提供长期的、可靠的、稳定的售后服务。

4、供应商承诺书（格式）

致：海口市第四人民医院

根据贵方                       文件，我公司响应并作为供应商向贵方提供的议价文件中资格文件一份，在完全满足贵方技术需求下的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司宣布同意如下：

1、我们已详细审阅全部议价文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我们同意按照议价文件要求，提供符合国家及行业要求的产品和其有关的一切数据、资料，并承担相应的责任和义务。

供应商全称(盖章)：

供应商代理人(签字)：

年    月   日

5、设备技术/服务偏离表，商务偏离表

请各参与议价单位认真填写设备技术/服务偏离表，商务偏离表，我院将对报名参与议价单位提供的数据进行符合性审查，总分值高于70分，进入下一轮议价会议，不合格者淘汰。

技术指标及商务响应符合性审查评分表

| 类别 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务及技术部分 | 技术指标和配置的响应性 | 采购需求中，带“★”的技术指标，每有一项负偏离扣5分，非“★”技术指标每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 | 60 |
|  | 商务响应 | 每有一项负偏离扣10分，扣完为止。 | 40 |

## 设备技术/服务偏离表

采购项目名称：自动摆药机维保服务采购项目

| - 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 整机全保，保修价格包括设备维修和保养、免费软件升级（有升级版本时）、硬件更换（不含药盒）、上门费、工时费、节假日加班费、差旅费及食宿费、发票税金等费用；服务期内包含所有零备件不限数量不限次数更换，不限上门维修次数，不限人工服务次数。 |  |  |  |
| 2 | - 软件维保服务：及时对摆药机操作软件进行升级、使用培训和咨询；摆药机的系统恢复；例行维护时升级采购方安装的杀毒软件至当前最新版本。 |  |  |  |
| 3 | - 硬件维保服务：摆药机硬件的升级（厂家提供时）；故障排除、维修；药盒的零件更换、机械的调整。 |  |  |  |
| 4 | - 日常维护保养：每月一次对摆药机的清洁和检查；每年一次大保养； |  |  |  |
| 5 | - 远程技术服务：提供24小时的电话技术支持和疑难解答。 |  |  |  |
| 6 | - 提供（7×24）服务热线，服务期间接到采购人维修要求后，6个小时内到达现场进行检修，及时排查问题所在并解决故障问题。 |  |  |  |
| 7 | 保养维护记录：每次维护作业后，现场填写维护记录，如实反映设备运行状况，并由采购人签字确认。 |  |  |  |
| 8 | 故障隐患：维护作业中若发现有故障隐患，应及时通知采购人并维修排除。 |  |  |  |
| 9 | 应保证所维保设备备件的存储并优先提供备件的发货，保证更换备件为原厂备件。 |  |  |  |
| 10 | 投标人要求是具有专业维修实力的技术服务公司，至少有2名或以上经原厂培训的维修服务工程师，能够提供长期的、可靠的、稳定的售后服务。 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：1、本表须针对议价文件技术规格书逐条应答；

- 所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答。

## 商务偏离表

采购项目名称：自动摆药机维保服务采购项目

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务：海南有驻点工程师，提供现在服务，6个小时内到达现场进行检修，及时排查问题所在并解决故障问题。 |  |  |  |
| 合同支付方式：合同签订之日起7个工作日内且甲方收到乙方开具的等额增值税发票后预付总货款的30%，货物运达甲方指定地点，安装、调试，调试合格满半年后付 60%款，余总货款的10%作为质量保证金。 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：

1、商务偏离表主要针对议价文件商务条款（包括议价文件中供货期、付款条件、质保期、售后服务等要求）填写；

2、对议价文件有任何偏离应列明，并标明“其他无偏离”；

6、法定代表人授权书：

法定代表人授权书

海口市第四人民医院：

（供应商全称）法定代表人          授权          （全权代表姓名）为全权代表，参加贵院组织的                       项目，全权处理采购活动中的一切事宜，并由我单位承担由其行为所造成的一切后果和法律后果。

法定代表人签字：

公司名称（盖章）

日   期：

委托代理人姓名：

职务：

身份证号码：

联系电话：

附：委托代理人身份证复印件